Gentili colleghe, egregi colleghi,

l’interesse per la determinazione delle micotossine nelle matrici alimentari rimane elevato anche in considerazione della legislazione europea che ne fissa i tenori massimi. Abbiamo pensato di raggruppare i nostri ring test sulle micotossine in un'unica data di spedizione dei campioni: il 16 maggio 2006.

I ring test previsti sono:

- aflatossina M1 nel latte ► 4 campioni di latte vaccino liofilizzato per analisi con metodo ELISA e/o 4 campioni da 100 ml di latte vaccino scremato e congelato per analisi con metodica HPLC, opportunamente contaminati.

Tenore di aflatossina M1 da 0 ad 80 ppt

- aflatossina B1 nel mais ► 4 campioni di farina di mais adeguatamente contaminati da B1, del peso di 25 g ciascuno in bustine di plastica sottovuoto per analisi con metodica ELISA e/o HPLC. L’estrazione del campione deve essere effettuata sul contenuto totale del sacchetto.

Tenore di aflatossina B1 da 0 a 30 ppb.

- ocratossina A nel grano ► 3 campioni di grano opportunamente contaminati del peso di 2 g o 10 g in bustine di plastica sottovuoto per analisi con metodica ELISA e/o HPLC. L’estrazione del campione deve essere effettuata sul contenuto totale del sacchetto. Nel modulo di adesione dovrà essere indicata la quantità necessaria.

Tenore di OTA da 0 a 40 ppb

- ocratossina A nel vino ► 3 campioni di vino rosso contaminati in provette da 25 ml con tappo a ghiera.

Tenore di OTA da 0 a 10 ppb.

I campioni Vi saranno forniti assieme al protocollo con le specifiche di analisi e le indicazioni per la trasmissione dei risultati ai fini dell’elaborazione.

Per tutti i ring test l’elaborazione dei dati, distinta per metodica e matrice, sarà eseguita secondo la norma ISO 5725:1994 parte seconda. Saranno calcolati oltre ai valori di ripetibilità e di riproducibilità anche lo z-score e la distanza euclidiana che consentono di stabilire un ranking (ordinamento) dei partecipanti. Inoltre, l’elaborazione è corredata di grafici e tabelle che riportano i dati bruti del valore di analisi.

In allegato troverete le schede di adesione con i relativi costi.

Colgo l’occasione per conoscere il Vs. interesse in merito alla organizzazione di ring test sulle micotossine DON, fumonisina e zearalenone inviandoVi un semplice questionario che dovreste spedire a Laura Monaco all’indirizzo monaco.l@aia.it.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Ugo Paggi